## 基本事項
別添１
技術要件詳細
基本事項
| 項番 | 項目 | 要件
| 1 | サービス全般 | 外部からネットワーク経由で提供される情報処理サービスであり、コンピュータや通信ネットワーク等の情報処理基盤を意識することなく、情報通信技術の便益やアプリケーションを享受可能にし、サービスの利用結果が契約主体及び利用主体に定量的に明示できること。
| 2 | サービス全般 | 社会インフラとして安定的に稼働できるよう通常の高信頼設計やセキュリティ対策に加えてテロリズム等への対策を行っていること。
| 3 | サービス全般 | 災害時等において、公的に必要なサービスを優先する機能を有すること。
| 4 | サービス全般 | いわゆるCOTS（commercial off-the-shelf）として広く提供されているサービスであり、個別に開発されたものではないこと。
| 5 | サービス全般 | 全てのデータセンターはTier３相当であり、建築基準法の新耐震基準に適合していること。
| 6 | サービス全般 | 全てのデータセンターは、活断層などの地理的リスクを考慮して設置されていること。
| 7 | サービス全般 | 技術的および物理的に共有されたところがなく完全に分離された複数のデータセンター区画で「ゾーン」を構成し、冗長化を確保すること。
| 8 | サービス全般 | クラウドサービスの可用性を保証するための十分な冗長性、障害時の円滑な切替等の対策が講じられていること。また、クラウドサービスに障害が発生した場合の復旧時点目標（RPO）等の指標を提示すること。なお、データセンターは地理的に離れた日本国内の複数の地域（例えば、関東と関西、北海道と関東、関西と九州）に設置するなどの大規模地震や電力供給障害を想定した災害対策が講じられていること。
| 9 | サービス全般 | 当該クラウドサービスの利用拠点に起因することなくレイテンシーが担保されていること（極端な遅延がないこと）。
| 10 | サービス全般 | 情報資産はユーザが指示しない限り日本国内に保管されること。
| 11 | サービス全般 | 障害発生時の情報資産の退避先は当庁が指定した場合を除き全て日本国内であること。
| 12 | サービス全般 | 運用系の情報資産は当庁が指定した場合を除き全て日本国内に保管されること。
| 13 | サービス全般 | サービス停止またはクラウドサービス上で稼働するシステムの停止等が伴うパッチ適用の際は、当庁がその実施日時を指定できるかまたは当庁と協議の上で変更できること。外部攻撃を直接受けるリスクが顕在化する緊急事態の場合は、当庁に事前に説明をしたうえでの即時適用とすること。
| 14 | 実績 | 当該クラウドサービスの「統制」、「課金及び決裁」に関する部分を自らが設計、開発及び提供していること。
| 15 | 実績 | 日本国内のデータセンターで当該クラウドサービスを自らが３年以上運営していること。
| 16 | 実績 | 企業もしくは公共団体による利用団体数100以上、そのうち公開事例が複数あること。
| 17 | 実績 | 日本国内における代表者又は日本国内における代理人の氏名又は名称及び日本国内の住所があること。
| 18 | リソース | 当該クラウドサービスに係るコンピューティング・リソース（以下「リソース」という）は、特定の利用者からの求めにより準備されるものではなく、市場全体の需要予測又は過去の利用量等から統計的に算出され、予め準備されたものであること。
| 19 | リソース | 利用システムが物理的な特性や制約を考慮することなくリソースの確保が可能なこと。
| 20 | リソース | リソースの提供形態は、利用者毎に論理的に分離され、互いに干渉することなく、技術的に独立して提供可能なマルチテナントモデルであること。
| 21 | リソース | リソース及び関連するリソースの拡大及び縮小は、直前の利用量やアクセス数などに応じて自動的かつ直ちに（数分以内を想定）行われるよう利用者が設定可能であること。
| 22 | リソース | リソースの利用開始、解除及び再割り当ては、利用者がネットワークを経由していつでも直ちに（数分以内を想定）行えること。
| 23 | マネージドサービス | データベースや運用管理ツール等、従来は利用者側で購入し、導入して利用していたミドルウエアやツール等がオンデマンドで利用できるマネージドサービスとしてあらかじめ用意されていること。
| 24 | マネージドサービス | 利用者は全てのマネージドサービスを数回のクリック又はAPIの呼び出しで利用、又は停止できること。
| 25 | マネージドサービス | 全てのマネージドサービスは、監視やログ管理等の運用系マネージドサービスと最初から連携しており、設定の詳細な操作ログや監視メトリクスが取得可能であること。
| 26 | マネージドサービス | 提供されている全てのマネージドサービスに関する技術情報及び用例等がインターネット上に複数年間公開されていること。
| 27 | データポータビリティ | 利用者が所有するデータのインポート及びエクスポートを利用者自らが容易に行うためのツール及びサポートサービスが提供可能であること。
| 28 | テンプレート | 稼働環境の構築に当たっては、システム管理者の技術的ガバナンスの確保及び従事する者の省力化に資することを目的として、インフラ構成を事前にテンプレートとして定義し、そのテンプレートを適用することで自動的にサービス間連携が構成され、稼働環境を構築できる機能を無償で利用可能であること。また、テンプレートの適用による影響を利用者自らが事前検証できるツール等が無償で提供可能であること。なお、テンプレートの詳細は当庁と別途協議の上で決定する。
| 29 | テンプレート | ベストプラクティスに基づくアーキテクチャ及びそれを実装するための無償で利用できるテンプレートをインターネットに公開していること。
| 30 | テンプレート | テンプレートは、テキストエディタで編集でき、抽象化されたコードから生成可能であること。
| 31 | テンプレート | テンプレートはバージョン管理でき、部分反映や差分反映が可能であること。
| 32 | テンプレート | テンプレート適用に失敗した際は、自動又は手動で直前の状態にロールバックできること。
| 33 | テンプレート | 特定のテンプレートについては強制的に適用できること、もしくは、ユーザによる適用の場合に逸脱した設定を検知できること。
| 34 | テンプレート | テンプレート適用は検証環境で実施後、承認を経て本番環境に実施できるようになっており、それら作業がすべて自動化できること。具体的には、テンプレートレポジトリを更新したら自動的にテンプレートがビルドされデプロイされ、それが複数環境にまたがって実施でき、間に管理者による承認を入れられること。なお、自社のクラウドサービスにサードパーティ製ソフトウェア及びハードウェアやサービス（以下「サードパーティ製ソフトウェア等」という。）を使って実現する場合は、そうしたサービスやソフトウェアとの連携が自動化でき、そのサービスやソフトウェアを使用するベストプラクティスやリファレンスアーキテクチャを提供すること。
| 35 | テンプレート | テンプレート適用時にガバナンスやセキュリティの観点からテンプレート自体の内容のチェックを自動で実施できること。
| 36 | 統制 | システムを稼働させる環境一式（仮想ネットワークやコンピュートインスタンス／仮想マシン、マネージドサービスのセット）（以下「環境一式」という。）をAPIを呼び出す等により管理プログラムから自動的に作成し、管理し、必要な情報を収集できること。
| 37 | 統制 | 環境一式を別の管理者もしくは管理の仕組みへ移管・譲渡が容易であり、それに伴うシステム移行を円滑に行うためのサービスまたはツール等が提供可能であること。
| 38 | 統制 | 環境一式に保管される業務データはユーザが所有権を持ち、ユーザが指定した場所に保管され、ユーザの許可なしに他所に移転・複写したりしないこと。ユーザ所有の暗号鍵で暗号化して保護できること。業務データへのアクセスはログとして取得し中央の管理領域に集めて管理できること。
| 39 | 統制 | 環境一式に対して、利用リージョンの限定や利用サービスの制限、ガバナンス上必要なログの不正削除の防止、ログ機能停止の禁止等を一律でかけられること。限定や制限、防止、禁止をテンプレートやポリシーとして記述でき、一元管理できること。
| 40 | 統制 | 環境一式に対して、データを保管するサービスが外部に公開されていないかかつ暗号化されているか、必要なログ取得と監視が有効化されているか、必要な攻撃対策や脆弱性検知の機能が有効化されているか、強権限ユーザが利用されたか、を常に監視してログとして記録し、かつアラートとして通知できること。そうしたログ／アラートを中央の管理用の領域に自動で集めることができること。
| 41 | 統制 | 環境一式に対して、Center for Internet Security (CIS) 等のセキュリティ標準や、当該クラウドサービス事業者が提供するベストプラクティスを基準とし、利用環境に該当する基準を自動的、かつ継続的に照らし合わせてコンプライアンス状況の確認が可能であること。
| 42 | 統制 | サービス機能やAPI等を使って、環境からその環境外へ接続するネットワーク経路を棚卸しできること。インターネットへの接続であったり、ガバメントクラウド外への接続であったりの接続経路をリストする機能を想定する。
| 43 | 統制 | サービス機能やAPI等を使って、その環境を使用できるユーザIDやロールを棚卸しできること。
| 44 | 統制 | 外部に立てるIdP（Identity Provider）からOpenID Connect等の標準的な仕様でシングルサインオンできること。
| 45 | 統制 | 外部に立てるIdP（Identity Provider）から属性情報や権限情報を入手し、適切な権限を設定する自動化プログラムを開発できること。その自動化プログラムから呼び出す権限設定APIがあること。
| 46 | 統制 | クラウドサービスを構成管理する統合コンソール／ポータルが用意されており、この統合コンソール／ポータルでのユーザの操作権限を柔軟に設定でき、構成参照だけを許可したり、データストアの内部閲覧を禁止したりできること。
| 47 | 暗号鍵管理 | サーバやDB、ストレージで使用される暗号鍵は、FIPS 140-2等で認証された厳格に管理された鍵管理サービスで管理されること。
| 48 | 暗号鍵管理 | 利用者が独自に生成した暗号鍵を利用者自らが当該サービスにインポートできること（BYOK)。
| 49 | 課金及び決済 | 本紙で示すサービスを含む利用料はインターネットに複数年間公開され、利用者及び利用を予定している者がオンラインで構成情報を入力すればその合計所要額を試算可能であること。また、その構成情報及び試算の内訳情報をダウンロードできること。
| 50 | 課金及び決済 | 利用料は利用者が利用した時間又は容量などに基づいて算出される従量課金であること。
| 51 | 課金及び決済 | サービスの利用量は絶えず計測され、利用量及び料金を随時オンラインで確認できること。
| 52 | 課金及び決済 | リソースの利用状況に応じてより効率的かつ最適な利用方法がメッセージ形式で提案されるか、又は自動的に最適化されること。
| 53 | 課金及び決済 | サービスや機能ごとに利用料（単価）が明確にわかること。価格上げが必要なような大幅な機能追加は別利用料（単価）として顧客が選択的に利用できるようにし、既存の利用料・単価の値上げとしないこと、もしくは過去してきていないこと。為替変動による利用料変化はこの要件に含まない。為替変動以外の外部要因による価格上昇等が見込まれる場合、受託者は事前に価格変更に関する協議に応じること。
| 54 | 課金及び決済 | 日本円での支払いに対応可能であること。また、地方公共団体等の利用料の支払いについては、直接又は運用管理補助事業者等を経由しての支払いに応じること。
| 55 | 法令順守 | 原則として準拠法については日本法とし、国際裁判管轄は東京地方裁判所とすること。
| 56 | 法令順守 | 政府機関等からの開示請求に際しては、速やかに当庁に通知するとともに協議に応じること。また、当該請求に対して必要に応じて異議申し立て等の適切な対応を取るとともに、国内法以外に基づく開示請求であった場合は主権免除の適用について当該外国政府機関等に通知すること。
| 57 | 認証取得 | ISMAP制度の認証（監査終了）を「機能等証明明細書」提出時点までに取得していること。
| 58 | 認証取得 | ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。
| 59 | 認証取得 | AICPA SOC2又は日本公認会計士協会が定める同等の監査フレームワークに対応し、第三者監査人の監査を受け実施されている旨の証明の提出ができること。
| 60 | 認証取得 | クラウドサービスのサプライチェーンリスクへの対応として、NIST SP800-53 rev4又は相当以上の規格に対応する監査フレームワークに対応し、第三者監査人により適切であると言明された報告書等を示すこと。
| 61 | 認証取得 | サードパーティ製ソフトウェア等を用いてサービスを提供する場合には、提供するサービスのサプライチェーンリスクへの対応として、NIST SP800-161又は相当以上の標準規格に従い、米国公認会計士協会や日本公認会計士協会が定めるSOC2又は同等の監査フレームワークに対応した第三者監査を実施し、監査レポートの提出ができること。
| 62 | サポート | 当該クラウドサービスのベストプラクティスを実装したリファレンスアーキテクチャを継続して更新し、公開していること。
| 63 | サポート | 利用者に対して当該クラウドサービスに係るサポートを自ら提供できること。
| 64 | サポート | 利用者に対して当該クラウドサービスに係るスキルに応じたトレーニング体制と資格制度を有すること。
| 65 | サポート | 電話、チャット、メールによる技術的な問い合わせを24時間365日可能であること。
| 66 | サポート | 障害対応などの問い合わせに対して初回応答時間が定義されていること。
| 67 | サポート | 各サービスの運用状況・障害情報をリアルタイムに公開していること。

## ⑴ コンピュート(サーバ）機能
別添１
技術要件詳細
⑴ コンピュート(サーバ）機能
| 頂番 | 項目 | 要件
| 1 | コンピュート基本 | システム管理者や利用を許可されたシステム構築者、アプリケーション開発者は、GUIとコマンドラインの両方から、計算処理を行うインスタンス／仮想マシン（以下、「インスタンス」という。）をいつでも自由に起動できること。
| 2 | コンピュート基本 | システム管理者や開発者が作成したプログラムからAPI経由で、計算処理を行うインスタンスをいつでも自由に起動できること。
| 3 | コンピュート基本 | 起動できるインスタンスは複数の候補から選択でき、CPU（コア）数、メモリサイズ、ストレージサイズ、ネットワーク帯域、OSの種類を組み合わせで選べるようになっていること。
| 4 | コンピュート基本 | CPU（コア）数は1インスタンスで最大64コア以上を選択できること。
| 5 | コンピュート基本 | メモリサイズは1インスタンスで最大1TB以上を選択できること。
| 6 | コンピュート基本 | ストレージは、容量が最大16TB以上、IOPSが50,000以上、スループットが最大1GB/s以上を選択できること。
| 7 | コンピュート基本 | ネットワーク帯域は、1ネットワークカードあたり最大10Gbps以上を選択できること。
| 8 | コンピュート基本 | インスタンスはいつでも停止でき、いつでも再起動できること。また、停止中は課金されないこと（データ領域の課金は除く）。
| 9 | コンピュート基本 | CPU数やメモリサイズ、ストレージサイズは、いつでも再起動等の操作により変更できること。
| 10 | コンピュート基本 | インスタンスは、システム管理者が指定する独立したネットワークの中で起動できること。そのネットワークがもつIPアドレス範囲内のIPアドレスが付いて起動すること。
| 11 | コンピュート基本 | インスタンスは物理的に別の場所を指定できること（CPUユニットや電源ユニットについて別のハードウェアやラックを指定できる）。
| 12 | コンピュート基本 | 起動したインスタンスのOSには、OSの種類に応じた方法でログインし、OSとして操作できること。
| 13 | コンピュート基本 | インスタンスのホストのメンテナンスは、ユーザに全く影響なく実施されるか、事前に通知され、指定された期日までであればシステム管理者がタイミングをコントロールして対応できること。ただし、セキュリティ等の事由による喫緊のメンテナンスは除く。
| 14 | コンピュート基本 | OSは、Redhat Enterprise Linuxを含む複数のサポートのあるLinuxディストリビューションと、無料のLinuxディストリビューション、およびWindows Serverから選択できること。
| 15 | コンピュート基本 | OSのバージョンはユーザが管理できること（マイナーバージョン含めて自動でバージョンアップしないこと）。
| 16 | コンピュート基本 | システム管理者が指定したしきい値に応じて、インスタンス数を指定した数まで自動で増やせること。また、しきい値に応じて指定した数まで自動で減らせること。
| 17 | コンピュート基本 | システム管理者が指定した数を維持し続ける機能があること。この機能を使えば、インスタンス障害時も自動的に別インスタンスが立ち上がり同じ数のインスタンスが稼働し続けること。
| 18 | 負荷分散 | インターネットからのリクエストを登録されているインスタンスに負荷分散する機能を利用できること。
| 19 | 負荷分散 | クラウドサービスプロバイダー（以下「CSP」という。）の管轄外の拠点からのリクエストを登録されているインスタンスに負荷分散する機能を利用できること。
| 20 | 負荷分散 | 負荷分散機能には、負荷分散振り分け先を固定するセッションアフィニティ機能があること。
| 21 | 負荷分散 | 負荷分散機能には、リクエストのログを収集できること。
| 22 | 負荷分散 | システム管理者が指定したしきい値に応じて、インスタンス数を増やしたときに、増えたインスタンスも負荷分散先として利用するよう設定できること。
| 23 | 負荷分散 | リクエスト数やエラー数、APIレスポンスのレイテンシーを可視化でき把握できること。
| 24 | 負荷分散 | アクセスログを取得保管できること。
| 25 | 機密コンピューティング環境 | クラウド利用者からは完全に分離し暗号化された仮想マシンでデータの暗号化/復号が行えるサービスまたはサポートが提供されていること。
| 26 | 機密コンピューティング環境 | H/Wによってあらかじめ実装され、秘匿対象とするデータが事前に確認し信頼されたプログラムのコードからのみアクセス可能な隔離された環境を提供可能であること。

## (2) ストレージ
別添１
技術要件詳細
(2) ストレージ
| 頂番 | 項目 | 要件
| 1 | ストレージ | オブジェクトストレージ、ブロックストレージ、アーカイブストレージがマネージドサービスとして利用可能である。
| 2 | オブジェクトストレージ | オブジェクトストレージについては、ストレージ容量の上限がペタバイトクラスまでは標準で利用可能なこと。
| 3 | オブジェクトストレージ | オブジェクトストレージは、99.999999999%以上のデータ耐久性を持ち、ファイルの永続的な保管ができること。そのための仕組みを備えること。かつ大規模災害対策の観点で複数リージョン間でのレプリケーションが利用可能であること。
| 4 | オブジェクトストレージ | オブジェクトストレージは、あらかじめの領域指定不要で実際に使った容量に応じて課金されること。
| 5 | オブジェクトストレージ | オブジェクトストレージは、ユースケースに応じた最適な料金プランや割引プランが選択できること。
| 6 | オブジェクトストレージ | オブジェクトストレージは、クラウド内の閉域ネットワークの中から利用可能であること。
| 7 | オブジェクトストレージ | オブジェクトストレージは、オブジェクトごとにバージョニングができること。
| 8 | オブジェクトストレージ | オブジェクトごとにアクセスコントロールリスト（ACL）などによりアクセス制御ができること。
| 9 | オブジェクトストレージ | オブジェクトストレージは、静的コンテンツの配信元として、Webサーバの代わりに利用できること。
| 10 | オブジェクトストレージ | オブジェクトストレージは、BYOKを含む鍵管理サービスを使ってユーザ鍵で暗号化できること。
| 11 | ブロックストレージ | ブロックストレージが用意され、仮想マシンにマウントし起動ディスク・データディスクとして利用できること。
| 12 | ブロックストレージ | ブロックストレージは、自動的に内部で冗長化されており、99.999%以上の可用性を持っていること。
| 13 | ブロックストレージ | ブロックストレージは、利用システムの特性に応じて、容量、入出力性能(IOPS)、スループットが選択できること。
| 14 | ブロックストレージ | ブロックストレージは、容量が最大16TB以上、IOPSが50,000以上、スループットが最大1GB/s以上を選択できること。
| 15 | ブロックストレージ | ブロックストレージは、利用開始後もオンラインで容量の変更ができること。
| 16 | ブロックストレージ | ブロックストレージは、インスタンスから複数ボリュームとしてマウントできること。
| 17 | ブロックストレージ | ブロックストレージは、スナップショットによるバックアップ機能を有すること。
| 18 | ブロックストレージ | ブロックストレージは、BYOKを含む鍵管理サービスを使ってユーザ鍵で暗号化できること。
| 19 | アーカイブストレージ | 長期間のデータ保管に特化した、低価格・高耐久性のフルマネージドのストレージサービスを備えていること。
| 20 | アーカイブストレージ | アーカイブストレージは、99.999999999%以上の耐久性を持っていること。
| 21 | アーカイブストレージ | アーカイブストレージは、BYOKを含む鍵管理サービスを使ってユーザ鍵で暗号化できること。

## (3) データベース
別添１
技術要件詳細
(3) データベース
| 頂番 | 項目 | 要件
| 1 | データベース共通 | DBのバージョンはシステム管理者が管理できること（バージョンを固定したり、自動更新にしたりをシステム管理者が選択できる）。あるいは、CSPが管理する場合にはそのポリシーが明示的に開示されていること。
| 2 | データベース共通 | DBに保管するデータは、BYOKを含む鍵管理サービスを使ってユーザ鍵で透過的に暗号化できること。
| 3 | データベース共通 | ストレージメディアの廃棄時には、NIST 800-88等の公的ガイドにしたがって確実にデータ消去が行われること。
| 4 | RDB | RDBとしては、MySQL、PostgreSQL及びそれらの互換DBを選択でき、それらの基本機能がマネージドサービスとして提供されること。
| 5 | RDB | 利用者側システム管理者や利用を許可されたシステム構築者、アプリケーション開発者は、GUIとコマンドラインの両方から、RDBサービスをいつでも自由に開始できること。開始後は、アプリケーション開発者が対応するDBクライアントを使ってSQLを実行できるようにすること。
| 6 | RDB | 利用者側システム管理者や開発者が作成したプログラムからAPI経由で、RDBサービスをいつでも自由に開始できること。
| 7 | RDB | RDBの性能定義として、CPU（コア）数、メモリサイズ、ストレージサイズ、ネットワーク帯域、RDBMSの種類を組み合わせで選べるようになっていること。
| 8 | RDB | CPU（コア）数は1 DBで最大64コア以上を選択できること。
| 9 | RDB | メモリサイズは1 DBで最大512Gbyte以上を選択できること。
| 10 | RDB | ストレージは、1 DBあたり、容量が最大16TB以上、IOPSが最大50,000 IOPS以上を選択できること。
| 11 | RDB | ネットワーク帯域は、1ネットワークカードあたり最大10Gbps以上を実現可能であること。
| 12 | RDB | いつでも一時停止でき、いつでも再起動できること。また、停止中は課金されない（データ領域の課金は除く）データベースを提供可能なこと。
| 13 | RDB | CPU数やメモリサイズ、ストレージサイズは、いつでも再起動等の操作により変更できること。
| 14 | RDB | DBは、システム管理者が指定する独立したネットワークの中で起動できること。そのネットワークがもつIPアドレス範囲内のIPアドレスが付いて起動すること。
| 15 | RDB | DBの接続元をネットワーク的にIPアドレスごと、もしくはIPアドレスレンジごとに制限できること。
| 16 | RDB | DBでクラスター構成を組む際は技術的および物理的に別の区画（基本事項７で定義する区画）を指定できること（例：CPUユニットや電源ユニットについて別のハードウェアやラックを指定できる）。
| 17 | RDB | DBはデータを同期させたクラスター構成を組むことができ、アクティブ側の障害時は自動的にスタンバイ側にフェイルオーバーすること。アクティブとスタンバイは物理的に別の場所を指定できること。
| 18 | RDB | DBホストのメンテナンス（パッチ適用等）は、ユーザに全く影響なく実施されるか、システム管理者がメンテナンスの入る時間帯の条件を指定できること。ただし、セキュリティ等の事由による喫緊のメンテナンスは除く。
| 19 | RDB | 起動したDBのOSには、ユーザがログインできないこと。
| 20 | NoSQL | いわゆるNoSQLに分類されるデータ管理ソフトウェアをマネージドサービスとして利用できること。もしくは、オープンソースベースのサードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせて利用できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。以下、29のNoSQL項目まで同じ。
| 21 | NoSQL | システム管理者や利用を許可されたシステム構築者、アプリケーション開発者は、GUIとコマンドラインの両方から、NoSQLサービスをいつでも自由に開始できること。
| 22 | NoSQL | システム管理者や開発者が作成したプログラムからAPI経由で、NoSQLサービスをいつでも自由に開始でき、利用できること。
| 23 | NoSQL | NoSQLとしては、キーバリュー型やドキュメント型、グラフ型などを想定しており、独自実装でのマネージドサービス、およびApache CassandraやMongoDB等オープンソースソフトウェア互換が利用可能であること。
| 24 | NoSQL | リクエスト数やデータ容量に応じて、自動もしくは手動で即時に拡張対応が可能であること。
| 25 | NoSQL | ノード障害時には自動もしくは手動で切り替わり、いつでも当初想定の構成に戻せること。
| 26 | NoSQL | 保管データは物理的に分かれた3箇所以上にコピーされて分散保管され、データの堅牢性を実現していること。
| 27 | NoSQL | NoSQLマネージドサービスは、システム管理者が指定する独立し閉じたネットワークの中からプライベートネットワークに閉じて利用できること。
| 28 | NoSQL | NoSQLマネージドサービスは、ネットワークレベルおよびユーザ権限レベルでアクセス制御できること。
| 29 | NoSQL | NoSQLマネージドサービスはDBアクセスのみを許可し、OSにはユーザがログインできないこと。

## (4) サーバレス・コンテナ関連機能
別添１
技術要件詳細
(4) サーバレス・コンテナ関連機能
| 頂番 | 項目 | 要件
| 1 | サーバレス | Webアプリケーションをアップロードするだけでサーバ容量のプロビジョニング、負荷分散、オートスケーリング、アプリケーションのヘルスモニタリングなどが展開されるサービスが提供されること。
| 2 | サーバレス | インフラのプロビジョニングや管理、実行するランタイムの管理が不要でリクエスト数に応じて計算リソースが自動的にスケーリングするサービスが提供されていること。
| 3 | コンテナ | コンテナ化されたアプリケーションのデプロイやスケーリングを自動化できるオープンソースのプラットフォームサービスが提供されていること。
| 4 | コンテナ | コンテナイメージを保存、管理、共有、デプロイできるサービスが提供されていること。
| 5 | コンテナ | Dockerコンテナを管理する機能を複数のサーバに展開し、運用できること。
| 6 | コンテナ | 開発者が作成したDocker定義をバージョン管理し、イメージをビルドし、各システムの環境にリリースできること。イメージのビルドからリリースまでをパイプラインとして自動化できること。
| 7 | コンテナ | コンテナを稼働させる基盤を、テンプレート機能で自動的にプロビジョニングできること。
| 8 | コンテナ | コンテナを稼働させる基盤は、システム管理者が指定する独立したネットワークの中で起動できること。
| 9 | コンテナ | コンテナの接続元をネットワーク的に制限できること。
| 10 | コンテナ | コンテナはクラスター構成を組むことができ、クラスター内ではコンテナが物理的に別の場所で起動されるようにできること。
| 11 | コンテナ | 利用者側システム管理者が定義するしきい値に応じて、コンテナの数を増減できること。その際、負荷分散機能も増えたコンテナに対して自動で割り振り先に追加することに加え、減るコンテナを割り振り先から自動で解除すること。

## (5) API関連機能
別添１
技術要件詳細
(5) API関連機能
| 頂番 | 項目 | 要件
| 1 | API | HTTPプロトコルベースのAPIをマネージドサービスとして利用できること。もしくは、オープンソースベースのサードパーティ製ソフトウェア等やライブラリと組み合わせて利用できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。以下、8のAPI項目まで同じ。
| 2 | API | REST APIをマネージドサービスとして利用できること。
| 3 | API | 独自開発したWebアプリケーションや、各種マネージドサービスと連携し、APIで受けたリクエストをそれらアプリケーションやマネージドサービスに適切なリクエストフォーマットにしてルーティングできること。
| 4 | API | 認証サービスもしくは認証機能と連携して、APIアクセスするユーザを認証できること。
| 5 | API | OpenID Connect等オープンな認証規格と連携した認証ができること。
| 6 | API | アプリケーションやサービス連携する直前でデータ処理ロジックを入れられること。
| 7 | API | リクエスト数やエラー数、APIレスポンスのレイテンシーを可視化でき把握できること。
| 8 | API | アクセスログを取得保管できること。

## (6) アプリケーション連携機能
別添１
技術要件詳細
(6) アプリケーション連携機能
| 頂番 | 項目 | 要件
| 1 | ワークフロー | クラウドが提供する各種サービスおよびクラウド上で開発されたサービス群がAPIを通じて連携する際に、サービス間の連携方法をユーザが自由に定義することでサービス連携のワークフローとして、サービス実行の順番付けやシリアル処理、リカバリー処理等を実現できること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせて利用できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。
| 2 | ワークフロー | サービスの実行に失敗した場合や、個別の処理内でエラーが発生した際に再試行を行う機能があること。
| 3 | ワークフロー | ワークフローからクラウドのサービスを利用する際はビルトインされた機能によってIDとPWを使わずにエンティティによって認可が行えること。
| 4 | メッセージングサービス | ユーザが構築するソフトウェア同士の連携を抽象化し非同期に行うためのメッセージングサービスが利用可能であること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせて利用できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。
| 5 | メッセージングサービス | ユーザが意識せずとも自動的に、概ね無制限にスケーリングすること。ただし意図せぬ利用によって発生する高額請求を防ぐための制限は例外とする。
| 6 | メッセージングサービス | メッセージが最低でも1回は必ず配信されること。
| 7 | イベント検知サービス | イベント駆動アーキテクチャを構築する為に、各サービスのイベントを検知するサービスが提供されていること。
| 8 | イベント検知サービス | 発生したイベントを全て検知するのではなく、サービスやイベント内容によってフィルタリングができること。
| 9 | ジョブスケジュールサービス | 指定した時間周期で処理の実行を指示できるジョブスケジュールサービスを提供していること。

## (7) データ分析機能
別添１
技術要件詳細
(7) データ分析機能
| 頂番 | 項目 | 要件
| 1 | データレイク（オブジェクトストレージ） | データ分析及びETLワークフローにおいて適切なアクセスコントロールを用いながらクラウドプラットフォーム上の各種サービスと容易にデータの共有を行えるデータレイク機能がマネージドサービスとして提供されていること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせて利用できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。
| 2 | データレイク（オブジェクトストレージ） | データレイク（オブジェクトストレージ）は、アプリケーション及びシステムの開発、運用、サービス提供などのあらゆるログを一元的に保管管理できること。
| 3 | データウェアハウス | ペタバイトやエクサバイト規模のデータセットに対して高速にSQLクエリを実行しデータの抽出や分析ができるデータウェアハウス機能がマネージドサービスとして提供されていること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせて利用できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。
| 4 | データウェアハウス | データレイクとの間での大量のデータのインポート/エクスポートが容易に可能であること。
| 5 | データ ETL（抽出、変換、書き出し） | データETL機能、及びデータETLのワークフローを視覚的に作成、実行、監視、再実行などの管理ができるスケジューラ機能がマネージドサービスとして提供されていること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせて利用できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。
| 6 | データ ETL（抽出、変換、書き出し） | ETL ワークフローは、データの追加/変更の検出を含めて自動化が可能であること。
| 7 | データ ETL（抽出、変換、書き出し） | ETL ワークフローにおいて、その ETL 処理のソース及びターゲットとして使用されるデータセットに対する、データ保管場所、スキーマ、及び実行時のメトリクスの閲覧方法を統一的に保持し管理することができること。
| 8 | クエリ機能 | データレイク上のペタバイト規模のデータセットに対して、標準 SQL でクエリし、迅速に結果を取得できるクエリ機能がマネージドサービスとして提供されていること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせて利用できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。
| 9 | クエリ機能 | クエリ機能は、初期費用（前払い）をともなわないクエリ単位での課金となる料金体系を有すること。
| 10 | 検索機能 | 全文検索を含む検索機能、及び検索に特化した検索クラスタのプロビジョニング及び管理の機能がマネージドサービスとして提供されていること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせて利用できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。
| 11 | BI機能 | データレイク（オブジェクトストレージ）や RDB 等のデータに対して、可視化（グラフ化）、探索、分析が可能なBI機能がマネージドサービスとして提供されていること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせて利用できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。
| 12 | BI機能 | 可視化（グラフ化）/探索/分析をおこなった結果を、柔軟なアクセスコントロールのもとに組織内部及び外部の一部または全部に容易もしくは自動的に公開可能であること。
| 13 | BI機能 | BI機能は、「月毎」以下の粒度の従量課金による料金体系を有すること。
| 14 | ストリーミング処理機能 | 多数のデータソースから秒あたりギガバイト以上のストリーミングデータを継続的にキャプチャし、そのデータをリアルタイムに抽出、変換、書き出すことができるストリーミング処理機能がマネージドサービスとして提供されていること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせて利用できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。
| 15 | ストリーミング処理機能 | ストリーミング処理機能は、地理的分散による冗長性を用いた可用性担保が行われていること。
| 16 | ストリーミング処理機能 | ストリーミング処理機能は、初期費用（前払い）をともなわない利用データ量に応じた従量課金の料金体系を有すること。

## (8) コードリリース管理機能
別添１
技術要件詳細
(8) コードリリース管理機能
| 項番 | 項目 | 要件
| 1 | コードリリース管理機能 | テンプレートをコード管理し、リリースするための、クラウド上にホストされプライベートなGitベースのソース管理サーバを利用できる機能がマネージドサービスとして提供されていること。もしくは、オープンソースベースのサードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせて利用できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。以下、4のコードリリース管理機能まで同じ
| 2 | コードリリース管理機能 | テンプレートをデプロイするためのビルド、テスト、ワークフローが定義できる機能がマネージドサービスとして提供されていること。
| 3 | コードリリース管理機能 | ソースコードの変更に応じてワークフローに従い自動的にビルド、テスト、デプロイを行える機能がマネージドサービスとして提供されていること。
| 4 | コードリリース管理機能 | 外部に公開されているパッケージマネージャーからソフトウェアパッケージを取り込み、開発チームへ展開する機能がマネージドサービスとして提供されていること。

## (9) ネットワークとCDN
別添１
技術要件詳細
(9) ネットワークとCDN
| 頂番 | 項目 | 要件
| 1 | ネットワーク | 利用者側システム管理者単位で払い出された個別環境で互いに独立した仮想的なネットワークを構成できること。
| 2 | ネットワーク | ネットワークはインターネットプロトコル（IP）で構成され、外部のインターネットに接続可能なネットワークも、インターネットとは切り離されたプライベートなアドレス空間のネットワークも構成できること。
| 3 | ネットワーク | 一度構成したネットワークは、利用者側で後からアドレス空間を拡張したり、ネットワークを付け足したり変更可能であること。インターネットへのルーティングの可否も後から変更可能であること。
| 4 | ネットワーク | 国内の災害対策目的の離れた拠点間、およびグローバルの拠点との間をプライベートなネットワークで接続でき、プライベートなアドレス空間でルーティングできること。
| 5 | ネットワーク | 割り当てられたグローバルIPアドレスは、利用者側システム管理者がオンデマンドで割り当てでき、かつ、明示的に開放するまで維持され利用できること。
| 6 | ネットワーク | プライベートIPアドレスは、システム管理者がRFCに定義された範囲で自由に割り当てることができ、インスタンスに維持固定できること。
| 7 | ネットワーク | 個別環境で構成した独立したネットワークごとに10Gbps以上の帯域があり、ネットワーク内のインスタンスやサービスからも選択すれば10Gbps以上で利用できること。
| 8 | ネットワーク | IPv6を利用したサービスを提供可能であること。
| 9 | ネットワーク | ネットワークトラフィックに対して、インバウンドおよびアウトバウンドの双方向でステートフルなパケットフィルター機能を実現でき、各システム管理者によって定義設定できること。
| 10 | ネットワーク | ネットワークトラフィックの全通信ログを取得できること。ログには、日時、送信元／送信先IPアドレスとポート番号、通信を許可したか拒否したかを最低限含めること。
| 11 | ネットワーク | 利用できるマネージドサービスをプライベートなネットワークからも利用できること。利用にあたってはアクセス制御をかけられること。
| 12 | ネットワーク | CSPの管轄外の拠点から、インターネットVPNで接続できること。インターネットVPN接続の冗長化ができること。
| 13 | ネットワーク | CSPの管轄外の拠点から、プライベート専用線接続ができること。専用線接続の冗長化ができること。
| 14 | ネットワーク | 独自ドメインの管理を行うインターネット向けDNSサービスを利用できること。
| 15 | ネットワーク | 災害対策での拠点切替時に利用できるDNSフェイルオーバー機能（プライマリの拠点が停止した際に、停止を監視しセカンダリの拠点の名前解決を返すことでクライアントからのアクセスを切り替える機能）を実現できること。
| 16 | ネットワーク | 独立したネットワーク内で独自ドメイン名とプライベートアドレスを管理できるDNSサービスを利用できること。CSPの管轄外の拠点からも専用線接続もしくはVPN接続を経由して利用できること。
| 17 | CDN | CDN（コンテンツ配信ネットワーク）サービスを利用できる、もしくは外部のCDNサービスと連携できること。
| 18 | CDN | CDNサービスはグローバル10拠点以上で利用できること。
| 19 | CDN | CDN利用時は、コンテンツ配信元のサーバへの直接アクセスを禁止し、CDN経由でしかアクセスできなくできること。
| 20 | CDN | WAF(Web Application Firewall)機能を持つ、もしくはWAFサービスと連携できること。
| 21 | CDN | リクエスト数やエラー数が準リアルタイムに可視化でき把握できること。
| 22 | CDN | アクセスログを取得保管できること。

## (10) システム運用管理機能
別添１
技術要件詳細
(10) システム運用管理機能
| 項番 | 項目 | 要件
| 1 | モニタリング機能 | クラウドで利用する、各種サービスのリソース状況をモニタリングできる機能がマネージドサービスとして提供されていること。
| 2 | モニタリング機能 | モニタリング機能は、コンピュートをはじめとする全てのクラウドリソースのメトリクスの取得と可視化ができること。
| 3 | モニタリング機能 | モニタリング機能は、メトリクスをベースにしきい値を設定し、アラートを出すことができ、メールやチャットなどの任意のチャンネルを通じて運用担当者へ通知ができること。
| 4 | モニタリング機能 | モニタリング機能は、ビルトインのメトリクスの他に、独自のカスタムメトリクスを定義し、一元的に管理できること。
| 5 | モニタリング機能 | モニタリング機能は、ログの収集、分析、アラートの設定ができること。
| 6 | モニタリング機能 | アプリケーションのログを収集保管することができること。
| 7 | モニタリング機能 | モニタリング機能は、ダッシュボードの作成機能を備えており、ビジュアライズできること。
| 8 | モニタリング機能 | モニタリング機能は、メトリクスアラートをベースに、コンピュートリソースのスケールアウト・スケールインが自動的に行える設定ができること。
| 9 | モニタリング機能 | モニタリング機能は、コンテナ単位でのメトリクスが取得できること。
| 10 | モニタリング機能 | モニタリング機能は、HTTP(URL)ベースでの外形監視により、サービス監視ができること。
| 11 | モニタリング機能 | コンピュートやRDB等インスタンスベースのサービスについては、インスタンスごとのCPU使用率、メモリのページング、ディスク容量（使用率）、ストレージのIOPS、スループット、ネットワークトラフィック量を監視、可視化できること。
| 12 | モニタリング機能 | コンピュートやRDB等インスタンスベースのサービスについては、インスタンス上のシステム管理者が指定するログファイルを収集し、文字列マッチングで監視できること。
| 13 | モニタリング機能 | コンテナサービスについては、クラスタごとのCPU使用率、メモリ使用率を監視、可視化できること。
| 14 | モニタリング機能 | コンテナサービスについては、コンテナ内に書かれるシステムログを収集、参照できること。
| 15 | モニタリング機能 | マネージドサービスについては、データ管理領域や処理領域ごとに、各マネージドサービスに最適な形で、ステータスや利用量、利用状況を監視できること。それら監視項目に対して閾値を設定してアラームを上げられること。
| 16 | モニタリング機能 | サービス停止などの重大イベントや、システム管理者がしきい値設定したイベントは一覧できること。
| 17 | モニタリング機能 | サービス自体や拠点自体の監視を実現できること。
| 18 | モニタリング機能 | 最初にリリースされる時点から、すべてのサービスにおいて監視マネージドサービスでサービスの監視ができること。
| 19 | モニタリング機能 | 分散配置されたアプリケーションや基盤となるサービスの状況を監視できパフォーマンスの問題の可視化やトラブルシューティングに使用できる機能がマネージドサービスとして提供されていること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせて利用できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。
| 20 | リソース作成・管理機能 | システムを稼働させる環境一式を自動的に作成し、管理するために、Infrastructure as Code(IaC)の機能が利用可能であること。IaCでは、インフラストラクチャの構成をコードで管理し、冪等性を担保したインフラストラクチャの構築や全く同一の環境を迅速に複数作成することが可能であること。
| 21 | リソース作成・管理機能 | Gitなどのソースコード管理システムと、CI/CD パイプラインを介してインフラストラクチャのデプロイやプロビジョニングが行えること。
| 22 | リソース作成・管理機能 | 現状のインフラストラクチャとコードの差分を検出することができること。
| 23 | アクティビティ追跡機能 | インフラストラクチャに対する全てのオペレーションを記録でき、いつ、誰が、何を行ったか等を確実に全てトレースできる仕組みを備えていること。
| 24 | アクティビティ追跡機能 | アクティビティログの改ざんができない仕組みを備えていること。
| 25 | アクティビティ追跡機能 | アクティビティログの消失に備えて、レプリケーションやコピーが行えること。
| 26 | アクティビティ追跡機能 | 構成変更のトラッキングができ、決められたルールに違反した構成変更があった場合はアラートがあげられる機能を有すること。
| 27 | アクティビティ追跡機能 | 意図しない設定によりインターネットに公開されるなど脅威を導く操作を防止する機能、および脅威を導く設定や操作を検出する機能が提供されること。
| 28 | コスト・運用最適化支援 | クラウドサービスのコストと使用量の経時的変化を可視化し、理解しやすい状態で管理できること。カスタムレポートを作成してコストと使用量のデータを分析できること。
| 29 | コスト・運用最適化支援 | 項目ごとに予算を設定して、コストまたは使用量が予算額や予算量を超えたとき (あるいは、超えると予測されたとき) にアラートを発信できる機能を有すること。
| 30 | コスト・運用最適化支援 | クラウドサービスの使用状況を追跡し、推定請求額が把握できるレポートを出力する機能を有すること。各レポートでは、各環境で使用する製品、使用タイプ、オペレーションの固有の組み合わせごとに明細項目を表示できること。各レポートは、時間、日、または月単位で情報を集計できること。
| 31 | コスト・運用最適化支援 | クラウドの利用状況を自動的に分析し、クラウドのベストプラクティスに沿って、運用や使い方の最適化のアドバイスを随時、行うマネージドサービスを備えていること。
| 32 | コスト・運用最適化支援 | コスト最適化、セキュリティ、パフォーマンス、運用の観点から現状の分析を行い、分析結果から推奨事項を自動的に提示する機能を備えていること。
| 33 | セキュアリモートアクセス | ウェブブラウザ上のコマンドラインインターフェースから同クラウドサービスのリソースを作成・確認・更新・削除が可能な機能がマネージドサービスとして提供されていること。
| 34 | セキュアリモートアクセス | コンピュートリソースのSSH/RDPのポートをオープンする必要なく、各クラウドが利用している認証認可を用いてセキュアな方法で仮想マシンにログインすることができ、メンテナンスなどの作業を行うことができること。

## (11) ユーザ管理
別添１
技術要件詳細
(11) ユーザ管理
| 項番 | 項目 | 要件
| 1 | ユーザ管理 | ユーザIDを一元的に管理できるサービスを利用できること。
| 2 | ユーザ管理 | クラウドの各種サービスや機能の認証にはSingle Sign Onが利用でき、ユーザは最初に認証されればあとは意識せず各サービスが利用できること。
| 3 | ユーザ管理 | ユーザのパスワードポリシーを設定できること。
| 4 | ユーザ管理 | ユーザをグループで管理でき、グループごとにアクセス許可先を定義した権限付けができること。
| 5 | ユーザ管理 | 認証にMFA（多要素認証）を利用できること。MFAとしてはソフトウェアベースと、ハードウェアベースの両方が利用できること。
| 6 | ユーザ管理 | Rootユーザ（存在すれば）、ID管理者ユーザ、鍵管理者ユーザ等の特権ユーザを、通常運用ユーザとは分離して管理できること。
| 7 | ユーザ管理 | クラウド環境上のサービスや指定リソースへのアクセス可否をロールベースで設定したユーザ、グループ単位、あるいは構成されたシステム間に付与されるIDに対して設定可であること。
| 8 | ユーザ管理 | 認証にあたってはIPアドレス、暗号化通信、多要素認証デバイスによる認証が追加構成済みかどうか、時間制限等、特定のIDに関する状況や条件について、認証を許可／拒否する際の条件として追加可能であること。
| 9 | ユーザ管理 | アクセス可否の情報についてはログとして取得可能であること。

## (12) バックアップ
別添１
技術要件詳細
(12) バックアップ
| 頂番 | 項目 | 要件
| 1 | サーバ | OSのバックアップを取得できること。取得したバックアップはいつでもインスタンスの復元に使用できること。復元時は別のサイズのインスタンスを選択できること。
| 2 | サーバ | OSのバックアップイメージは、CSPの中であれば、別のシステム、別のネットワーク、別の環境からも利用でき、起動するインスタンスとして復元できること。
| 3 | サーバ | ストレージは任意のタイミングで差分スナップショットが取得できること。
| 4 | サーバ | OSのバックアップやストレージのスナップショットは、スケジューリングして自動で定期実行できること。
| 5 | サーバ | CSPの外部で作成されたOSイメージをインポートできること。
| 6 | RDB | DBのバックアップを差分で取得できること。取得したバックアップはいつでもDBの復元に使用できること。復元時は別のサイズを選択できること。
| 7 | RDB | DBのバックアップは、一定期間（例：5分）以前のどの時点にでも戻せるかたちで（Point In Timer Restore）取得できること。
| 8 | RDB | DBのバックアップは、予め設定したタイミング、周期、世代で自動的に定期実行できること。
| 9 | RDB | DBのバックアップイメージは、CSPの中であれば、別のシステム、別のネットワーク、別の環境からも利用できること。
| 10 | RDB | CSPの外部で作成されたDBデータをインポートできること。
| 11 | NoSQL | 設定した周期、世代でデータの自動バックアップが行えること。もしくは手動でバックアップできること。オープンソースベースのサードパーティ製ソフトウェア等との組み合わせの場合も同様のバックアップ機能を準備できること。

## (13) データポータビリティ・移行支援機能
別添１
技術要件詳細
(13) データポータビリティ・移行支援機能
| 頂番 | 項目 | 要件
| 1 | 移行アセスメント | オンプレミス既存のサーバ構成、アプリケーションなどを分析し、サーバの設定データ、使用状況データ、動作データなどを収集し、全体像を把握、コストの試算やワークロードのポートフォリオを評価でき、移行計画を練るためのアセスメント情報を収集するマネージドサービスを備えていること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせて利用できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。
| 2 | データベース移行 | オンプレミスや他プラットフォームからのデータベースの移行のためのマネージドサービスを備えていること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせてでそれが実現できること。以下、6のデータベース移行まで同じ。
| 3 | データベース移行 | ダウンタイムを最小限におさえるため、移行中でも移行元データベースを完全に利用可能な状態にできること。
| 4 | データベース移行 | 商用データベース、OSSデータベースを問わず、異なったデータベースエンジン間での移行も可能であること。
| 5 | データベース移行 | Oracle DB, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQLのいずれか複数のデータベースをサポートしていること。
| 6 | データベース移行 | 継続的なデータレプリケーションによる、オンラインでの移行方法をサポートしていること。
| 7 | サーバ移行 | オンプレミスや他プラットフォームからのサーバ移行のためのマネージドサービスを備えていること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせてでそれが実現できること。以下、10のサーバ移行まで同じ。
| 8 | サーバ移行 | ダウンタイムを最小限におさえるため、移行中でも移行元のサーバを完全に利用可能な状態にできること。
| 9 | サーバ移行 | 継続的なレプリケーションによる、オンラインでの移行方法をサポートしていること。
| 10 | サーバ移行 | 移行元のOSとしてMicrosoft Windows ServerやRed Hat Enterprise Linuxを含めた複数のOSをサポートしていること。

## (14) セキュリティ機能
別添１
技術要件詳細
(14) セキュリティ機能
| 項番 | 項目 | 要件
| 1 | 脅威検知と対応 | ソフトウェアやハードウェアを個別に追加することなくソフトウェア的に構成するだけで即座に（数分以内）脅威検出サービスが利用可能であること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせて脅威検出できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。以下、6の脅威検知と対応まで同じ。
| 2 | 脅威検知と対応 | 脅威検出にあたっては、悪意のあるアクティビティや不正な動作の判断基準として、クラウド環境に関連するネットワークアクティビティ、データアクセスパターン、アカウント動作等を継続的なモニタリングが可能であること。
| 3 | 脅威検知と対応 | 対象とするシステムが複数ある場合には、複数のシステムを統合して脅威検知が可能であること。
| 4 | 脅威検知と対応 | 検知した脅威に対して是正のための自動的なアクションを構成し、実行可能であること。
| 5 | 脅威検知と対応 | セキュリティアラートとセキュリティ状況を、すべての環境で包括的に確認できること。
| 6 | 脅威検知と対応 | セキュリティ検出結果を収集して優先順位付けすることが可能であること。
| 7 | DDoS対策サービス | ネットワークのレイヤー３およびレイヤー４の DDoS 攻撃から保護が可能であること。
| 8 | DDoS対策サービス | DDoS攻撃の状況を可視化可能なサービスオプションが提供されていること。
| 9 | DDoS対策サービス | DDoS対応専任チームがDDoSに対応の24時間365日のサポートサービスを提供可能であること。
| 10 | DDoS対策サービス | DDoS攻撃に起因すると客観的に認められるクラウドサービス利用費用の急激な増加があった場合には、該当する利用費用に関しては請求しないことが協議可能であること。
| 11 | DDoS対策サービス | WAFサービスと連携してL7の攻撃にも対応可能であること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせてWAF監視できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。
| 12 | WAFサービス | 情報漏洩につながるセキュリティ上の侵害、サービス可用性の低下につながる悪意のあるアクセス、システムリソースの過剰消費等、ウェブアプリケーションの脆弱性を利用した攻撃、及び自動化されたボット等のスキャニングを含むアクセスからウェブアプリケーション、 API 、エンドポイントを保護するためのWAF（ウェブアプリケーションファイアウォール）を提供可能であること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせてWAF機能を提供できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。
| 13 | 仮想ファイアウォール | ステートフルファイアウォールを構成可能であること。また、稼働ログが取得可能であること。
| 14 | 脆弱性検出サービス | アプリケーションやOS、ミドルウェアにおけるセキュリティ上の脆弱性を検出し、結果を提供可能であること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせて脆弱性検出できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。
| 15 | 脆弱性検出サービス | 脆弱性検出サービスは、仮想サーバ単位、アプリケーション単位での検査が可能であること。
| 16 | シークレットマネージャ | 認証情報、APIキー、トークン、クレデンシャル等の秘匿したいパラーメータ情報、一般的にシークレット（秘密情報）とよばれる情報を必要に応じてローテーションを含め一元的に管理可能であること。また、その動作ログによる監査が可能であること。

## (15) 暗号鍵管理とデータ保管セキュリティ
別添１
技術要件詳細
(15) 暗号鍵管理とデータ保管セキュリティ
| 頂番 | 項目 | 要件
| 1 | 暗号鍵管理サービス | 暗号鍵の生成、利用、ローテーション、破棄等の一般的に暗号鍵の管理に必要となる管理機能が利用可能であり、FIPS 140-2 レベル1に準拠していること。
| 2 | 暗号鍵管理サービス | 暗号鍵に関しては利用者が生成した暗号鍵を持ち込めるBYOK(Bring Your Own key)が可能であること。
| 3 | 暗号鍵管理サービス | クラウド環境で利用するストレージやデータベースのデータの暗号化についてBYOKで持ち込んだ暗号鍵を指定して即座に利用可能であること。
| 4 | 暗号鍵管理サービス | FIPS 140-2のレベル3認証済みのHSMと連携し、HSMから暗号鍵を取り込んで利用可能であること。
| 5 | 暗号鍵管理サービス | 暗号鍵サービスの動作やオペレーションに関してはセキュリティ上の監査に利用可能な詳細ログを出力可能であること。
| 6 | 暗号鍵管理サービス | 暗号鍵サービスに格納された暗号鍵はSDKを介して利用でき、利用者独自のアプリケーションにもSDKを介して暗号鍵サービスの機能を実装し利用可能であること。
| 7 | HSMサービス | HSMの物理的な設置、ソフトウェアへのパッチ適用、可用性・クラスタ構成等、物理（低）レイヤーに近いHSMの管理タスクについては、クラウドサービス側が利用者の要求によって管理し、暗号鍵そのものに係るHSMの高レイヤーの操作（暗号鍵の生成、破棄等）については利用者に完全な統制権が提供され、利用者の任意のタイミングで操作が即座に可能であること。
| 8 | HSMサービス | FIPS 140-2 のレベル3認証済みのHSMを、利用者が占有するHSMサービスとして提供可能であること。
| 9 | HSMサービス | 以下の暗号鍵の作成、利用、暗号鍵のローテーション、および破棄が可能であること。
対称暗号鍵：AES256
非対称暗号鍵：RSA 2048、RSA 3072、RSA 4096、ECC P256、ECC P384
| 10 | HSMサービス | HSMの可用性を確保するためにクラスターを構成して提供可能であること。
| 11 | データ保管セキュリティ | ストレージメディアの廃棄時には、NIST 800-88等の公的ガイドにしたがって確実にデータ消去が行われること。

## (16) 機械学習関連機能
別紙１
技術要件詳細
(16) 機械学習関連機能
| 項番 | 項目 | 要件
| 1 | AI機能の利用 | 文章解析や画像認識、音声認識等の機械学習及び関連AI機能をマネージドサービスとして提供すること。もしくは、サードパーティ製ソフトウェア等と組み合わせて利用できること。かつ、基本事項36から40の統制機能が利用できること。具体的には、サードパーティ製ソフトウェア等を含めてテンプレートを使って自動インストールと構成ができ、利用の制限やリージョンの限定、ログやアラートの収集が自動でできること。